Приложение №1

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ______________ «___» __________________ | Заместитель директора филиала - Технический директор ТИиТС В.И. Минченко «___» _____________________ 2026г |

# Техническое задание

# к оказанию услуги производственного характера в 2026 г.

# Услуги по «Техническому диагностированию подземного резервуара хранения ГСМ №1 с выдачей заключения о возможности его дальнейшей эксплуатации инв.№ИЭ14800008065»

# Филиал: ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6

# Сроки оказания услуг: с момента подписания Договора по 30.09. 2026 года

# Место оказания услуг: ТЭЦ-6 ТИиТС Падунского района (ТЭЦ-7), Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, проезд Стройиндустрии;

# Объект: подземный металлический резервуар для хранения дизельного топлива №1 емкостью 13,5м³.

# Вид оказываемой услуги: Техническое диагностирование подземного резервуара хранения ГСМ №1 с выдачей заключения о возможности его дальнейшей эксплуатации.

# Форма, сроки и порядок оплаты услуг: оплата услуг осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 дней после подписания актов оказанных услуг.

# Требования к оказываемой услуге:

# - услуга выполняется на территории филиала: ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6 специализированной организацией необходимым оборудованием, средствами и механизмами, а также приспособлениями, позволяющими выполнить данную услугу качественно и в срок;

# - по окончанию оказания услуг должно быть выдано заключение о возможности эксплуатации емкости.

Начальник Цеха топливоподачи

Теплоисточники и тепловые сети						Н.В. Шилов