Техническое задание

на разработку дизайн-проекта филиала ООО «Эн+Диджитал» в г. Усть-Лабинск

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| # Общие данные |  |  |
|  | Наименование объекта, адрес | Филиал ООО «Эн+Диджитал» расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Элеваторная, д. 31 А |
|  | Стадийность проектирования | Дизайн-проект |
|  | Назначение объекта | # Офисное помещение для сотрудников ИТ-компании |
|  | Сведения об участке строительства | # Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0418001:8858 площадью 6813,00 м2 расположен по адресу: г. Краснодар, п. Знаменский |
|  | Состав объекта и основные технико-экономические показатели | # Технико-экономические показатели объекта: # 1. Общая площадь – 373,9 м2 # 2. Этажность - 2 этажа |
|  | Этапы дизайн-проекта | # I этап. Создание концепции проекта: # - обмерочный план помещений # - 3 (три) варианта первичных эскизных планировок с расстановкой мебели, осветительных приборов, расположением основных интерьерных элементов # - 3 (три) концепции цветовых решений помещений # - 3 (три) эскиза благоустройства территории и террасы # II этап. Разработка планировки выбранного варианта концепции проекта: # - 3D визуализация выбранной концепции проекта # - планировочное решение каждого этажа с расстановкой предметов мебели # - план электропроводки и размещения инженерно-технического оборудования с учетом расстановки техники, кондиционеров и размещения серверного помещения/кроссовой. # III этап. Спецификации материалов и мебели: # -спецификация материалов для отделки помещений с указанием производителя и кодом цветовой палитры # - список мебели и предметов интерьера, логотипов для закупки с указанием поставщиков и стоимости (полная спецификация) IV этап. Сопровождение реализации дизайн-концепции (авторский надзор – не более 6 выездов): # - контроль ремонтных работ в части соответствия согласованной дизайн-концепции, плану электропроводки и размещения инженерно-технического оборудования, а также использованию материалов из согласованной спецификации (личный контроль 1 раз каждые две недели). |
| - - | Требования к применяемому стилевому решению | В основу стилевого решения принять концепцию современного open-space офиса, оснащенного эргономичной мебелью и современным оборудованием. Офис должен быть комфортен как для работы, так и для отдыха. Стиль: предпочтение современному стилю, с элементами экостиля, хай-тек (стекло, алюминий, дерево, четкие прямые линии). Цвет: корпоративные цвета En+ Digital – светло-серый, металлик (алюминиевый), оранжевый, белый, глубокий зеленый. Цвет проекта «Профессионалитет»: синий, белый. Материалы: напольное покрытие из керамогранитной плитки (текущее, замена не планируется); отделка стен с применением износостойких лакокрасочных материалов; в помещениях предусмотреть декор с использованием натуральных материалов (мох, пробка, дерево) постеры, зеркальные и световые логотипы компании. Потолок 1 этажа сохранить в черном цвете. Также на 2-м этаже необходимо добавить логотип ИТ-отрасли проекта «Профессионалитет», чтобы была видна преемственность выпускников проекта и сотрудников компании. Стилизовать отдельные помещения в стилистике проекта «Профессионалитет» не нужно. Планировка и расстановка оборудования/мебели: рациональная расстановка офисных столов (с персональной тумбой и перегородками), плательных шкафов, серверного помещения/кроссовой, оборудования кухни, кондиционеров и осветительных приборов с точки зрения эргономики и дизайна, размещение информационных табло (экранов ТВ), предусмотреть систему контроля доступа в здание (сотрудники со второго этаже не должны иметь доступ в зону размещения сотрудников первого этажа и наоборот). Максимально использовать пространство под лестницей. Предусмотреть хозяйственный блок и склад (около 5 м2). Кабинеты руководителей: стеклянные кубы, стекло до потолка с шумопоглощением, предусмотреть жалюзи или матовое стекло. Также предусмотреть вентиляцию/кондиционирование в кабинетах. Количество кабинетов руководителей: 1 этаж – 2 кабинет; 2 этаж – 3 кабинета. Переговорная: предусмотреть на 2 этаже, оборудование для видеоконференций, размещение – до 10 человек. Должен быть логотип компании с подсветкой напротив ВКС. Ресепшн: на 1 этаже предусмотреть ресепшн оформленного в корпоративном cтиле с логотипом компании; стойка-ресепшн должна представлять единую композицию. По возможности на первом этаже разместить небольшой диван для гостей и предусмотреть озеленение. 1 этаж – на входе установить тепловую завесу, цвет стен предусмотреть в сочетании цветов из бренд-бука; светильники сгруппировать в единую систему – осветительную установку, учесть возможность размещения информационного стенда. Логотип компании не размещать в основных залах здания. Помещение расположения сотрудников выполнить в указанной стилистике с размещением неприхотливых растений. Учесть два кабинета руководителей в стеклянных кубах, в open-space – 10 рабочих мест. Итого на 1 этаже должны быть: ресепнш, склад и хоз.блок, 2 кабинета руководителей, open-space – 10 рабочих мест, туалет (муж и жен). При наличии места – рассмотреть возможность размещения на 1 этапе серверного помещения /кроссовой (при отсутствии – перенести на 2 этаж) 2 этаж - светильники сгруппировать в несколько единых систем – осветительных установок, учесть возможность размещения информационного стенда. Итого на 2 этаже должны быть: переговорная, серверное помещение/кроссовая, 2 кабинета руководителей, кухня и зона отдыха для сотрудников, open-space – 30 рабочих мест, туалет (муж и жен). Серверное помещение/кроссовая – в здании необходимо расположить кроссовую с системой кондиционирования. Санитарные узлы– в санузлах предусмотреть место для хранения (моющих/чистящих средств, бумажных полотенец, туалетной бумаги, жидкого мыла) дозаторы жидкого мыла, сушилка для рук. Кухня - для персонала необходимо предусмотреть кухонный гарнитур (длиной не более 2,5м), места приема пищи (не менее 8 шт.); кухню оборудовать холодильником, раковиной, капсульной кофеваркой, свч-печью, чайником, кондиционером, кулером для воды. Кухню можно объединить с зоной отдыха сотрудников. Зона отдыха сотрудников: для комфортного пребывания в зоне отдыха предусмотреть наличие кресел-мешков либо кресел-папасан, ТВ-панель, теннисный стол, боксерскую грушу. Материал применяемый в обивке мягкой мебели должен обладать высокой степенью износостойкости и легко поддаваться стирке/химчистке. Балконы – на одном балконе разместить зону для курения, на втором балконе разместить зону отдыха. |
|  | Требования к Исполнителю | # - На этапе согласований, а также при выявлении коллизий выполнять корректировку проекта # - Выезды на объект для Авторского Надзора, количество выездов до 6 шт., оплата по факту выезда # - При значительном изменении технического задания или изменении бренд-бука выполнить полную корректировку проекта и привести в соответствие с новыми требованиями, количество полных корректировок не более 2 шт. |
|  | Требования к программному обеспечению | # Версии программного обеспечения уточняются Исполнителем непосредственно перед началом работ по созданию модели для дальнейшего обмена данными и проработки. |
|  | Описание технической части проекта | # эскизные планировки/планировочные решения, план электропроводки, 3D визуализация, спецификации мебели и материалов передаются в электронном виде Заказчику на этапе согласования. При приемке работ – согласованные варианты передаются в печатном виде с подписью сторон. |
|  | Требования к оформлению, состав проекта | # Состав проекта # - обмерочный план # - эскиз планировок и экспликация помещений - концепция цветовых решений - эскиз благоустройства территории и террасы -3D визуализация концепции проекта # - схема расстановки мебели и оборудования - план электропроводки и размещения инженерно-технического оборудования, в т.ч. кондицинеров # - схема управления освещением # - план монтажа # - ведомость отделочных материалов (площади материалов, типы материалов, производители) # - спецификация заполнения дверных проемов (размеры, кол-во, эскизы, указание моделей) # - спецификация мебели и предметов интерьера, логотипов для закупки с указанием поставщиков и стоимости (полная спецификация) # - план потолков с расстановкой осветительных приборов # - спецификация осветительных приборов # - развертки по стенам # - подробные чертежи сложных узлов и деталей # Все спецификации должны быть с визуальным отображением, указанием артикула/наименования/модели, а также производителя. # Для отделочных материалов также заполнять спецификацию. # Визуализация: # Отображает фактуру и цветовую гамму покрытий, освещение, расстановку мебели и предметов декора в соответствии с концепцией проекта. # Размер изображения должен позволять распечатать их в альбом формата А3 без потери качества. # Качество моделирования – не должно быть наезжающих друг на друга слоев, пропущенных или низкокачественных фактур, мебель и материалы должны быть выполнены в одном уровне детализации. Аксессуары и текстуры должны иметь реальный масштаб и пропорции. |
|  | Сроки выполнения работ | 45 рабочих дней с момента подписания договора |
|  | Количество экземпляров выдаваемых Заказчику | Исполнитель передает Заказчику, разработанный дизайн-проект в 2 экземплярах в сброшюрованном и подписанном виде, 1 экземпляр в электронном виде (текстовая часть в формате: doc, docx, odt; графическая часть в формате dwg и исходного формата разработки по запросу, pdf, в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе). |

Вариант перегородок

Вариант оформления стен

Вариант кухня

Вариант переговорная

Ресепшн