**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель директора филиала-

технический директор ТЭЦ-11

ООО «Байкальская энергетическая компания»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Клыш

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

**Техническое задание на оказание услуги:**

**«Очистка приемной емкости мазутного хозяйства перед проведением экспертизы промышленной безопасности подземного приемного бункера мазута»**

**1**. **Объект:**

- Емкость железобетонная, прямоугольной (квадратной) формы, инвентарный

№ ИЭ00011058.

**2. Основание**

- ФНП "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" п.249

**3. Место расположения объекта:** г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, мазутное хозяйство.

**4. Содержание работы:**

- Разогрев остатка нефтепродукта в резервуаре, удаление остатка нефтепродукта, предварительная дегазация, промывка внутренних поверхностей резервуара техническим моющим средством, удаление продуктов очистки ориентировочно в количестве 3,6 м3 с днища и ловушек, чистовая обработка днищевой поверхности, возврат остатка нефтепродукта в приемную емкость, утилизация нефтешлама

**5. Особые требования:**

5.1. При выполнении работ по очистке резервуаров соблюдать:

- правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, Раздел 3,§3.1(Е) РД 34.03.201-97;

5.2. По окончании очистки предоставить акт на выполненную работу по очистке и акт на утилизацию отходов.

**6. Сроки выполнения услуг:** с даты заключения договора по 20.06.2024г.

**7. Исполнитель** – по итогам запроса предложений

**8. Заказчик** – ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-11

**9. Приложение:**

- Паспорт приемной емкости мазутного хозяйства.

Начальник ЦТП В.А. Каверзин