УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЭН+ ГИДРО»

________________________С.В. Кузнецов

«____» _____________________ 2026 г.

Техническое задание

Административное здание по адресу: г. Иркутск, Административное здание по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3. Текущий ремонт помещений и крыльца центрального входа здания.

- Основание для выполнения работ:

1.1. Заявка Заказчика.

- Цели и задачи выполнения работ.

2.1. Выполнение работ по текущему ремонту помещений и крыльца центрального входа здания.

- Объекты проводимых работ:

Административное здание по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3. (Инв. №ТГ0004070)

- Виды работ.

- Общестроительные работы по ремонту стен, откосов, полов, потолков помещений

- Ремонт мест общего пользования (коридоры, лестницы, санузлы и др. помещения);

- Ремонт крыльца и покрытий полов центральной входной группы;

- Затаривание и вывоз строительного мусора.

- Стоимость ремонтных работ.

  - Стоимость ремонтных работ, выполняемых по заявке, определяется путем составления локальных сметных расчетов (смет). К общей стоимости работ по заявке в соответствующей смете применяется понижающий коэффициент, определенный по результатам выбора Подрядчика и зафиксированный в договоре. Сметы будут являться неотъемлемой частью договора с момента подписания их сторонами.

  - Сметная документация выполняется ресурсно-индексным методом, в соответствии с Методикой, с использованием действующей сметно-нормативной базы.

  - Расчет стоимости работ производится на основании действующих сборников ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп, ГЭСНр, а также с учетом перечня расценок из Приложения № 1 к Техническому заданию, в соответствие с СТП ЭНГ.202.115-2026 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера».

  - Порядок формирования стоимости при выполнении работ (чел/час, маш/час) определяется на основании данных ФГИС ЦС, актуального регионального сборника текущих сметных цен.

  - Порядок формирования стоимости материалов:

    - Стоимость материалов, формируется по допустимым актуальным источникам на момент определения стоимости по заявке:

    - сметные цены строительных ресурсов в базисном уровне цен по состоянию на 
1 января 2022 г из ФСНБ-2022 с индексами изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов;

    - актуальный (электронный) сборник территориальных текущих сметных цен, интегрированный в ПК «Гранд-Смета» (цены с учетом ТЗР) (при наличии);

    - прайс-листы, коммерческие предложения, счета организаций-поставщиков, а также скриншоты с сайтов поставщиков (приоритет Иркутская область), содержащие необходимую информацию для обоснования стоимости материалов, изделий и конструкций. Для расчета стоимости «основных» материалов, изделий и конструкций использовать не менее трех ценовых предложений и выбрать/принять по наиболее экономичному варианту с учетом ТЗР. В случае превышения стоимости одного вида материала (марка, позиция) в рамках одной закупки 500 тыс. руб., Заказчик составляет протокол согласования стоимости материалов и согласовывает с ООО «ЭН+ ТОРГОВЫЙ ДОМ».

Все виды применяемых материалов согласовываются с Заказчиком.

  - Общая стоимость ремонтных работ является предельной, приблизительной и составляет 3 250 000 (три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, кроме того стоимость по договору увеличивается на НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

- Требования к участнику отбора.

  - Обязательный опыт проведения аналогичных работ по отделке помещений и укладки гранитной плитки.

  - Предварительный осмотр Объекта ремонта и объема работ потенциальным подрядчиком на этапе рассмотрения заявки на участие в закупке.

  - Работа по согласованному графику выполнения работ.

  - Выполнение законодательных и нормативных требований Российской Федерации по охране труда и промышленной безопасности.

  - Положительный опыт сотрудничества на объектах компаний Эн+.

- Обязанности Заказчика.

  - Обеспечение допуска персонала Подрядчика на рабочие места для проведения работ.

  - Исходные материалы, предоставляемые Заказчиком:

  - -  Сведения о местоположении.

  - -  Настоящее техническое задание.

  - -  Проектная, исполнительная документация по соответствующим разделам, относящаяся к зданию.

  - -  Другая необходимая информация по запросу Подрядной организации.

- Требуемые сроки выполнения работ.

  - Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 10.12.2026 г.

- Условия оплаты.

  - Предпочтительные условия оплаты: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме № КС-3.

- Гарантийные обязательства на выполненные работы.

  - Гарантийные обязательства - 24 (Двадцать четыре) месяца.

- Организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, Роспотребнадзора и пожарного надзора, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также с требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, эксплуатирующих организаций.

  - Работы должен выполнять квалифицированный персонал, аттестованный в соответствии с нормативно-технической документацией и правилами, действующими в Российской Федерации. Подрядчик должен быть оснащен оборудованием, инструментом, приспособлениями, соответствующим снаряжением для проведения работ на высоте.

  - При производстве работ на высоте персонал подрядчика должен обладать необходимой квалификацией (ответственный руководитель работ – группа 3, производитель работ и члены бригады – группа 2).

  - Подрядчик обязан обеспечить надлежащее выполнение обязательств в соответствии с договором.

  - Работы должны выполняться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного имущества, жизни и здоровья животных и растений.

  - Организационно-технологические решения Подрядчика следует ориентировать на максимальное сокращение неудобств, причиняемых выполняемыми работами.

  - Подрядчик в соответствии с действующими нормами и правилами и за свой счет обязан поддерживать чистоту и порядок на Объекте. Ежедневно, по окончании работ, осуществлять уборку строительного мусора, а также исключать загрязнение прилегающих помещений и территорий строительным мусором. Места хранения строительного мусора согласовывать с Заказчиком. Вывоз и утилизацию мусора производить за свой счет, при этом учитывать установленные правила допуска на объект автотранспорта сторонних организаций.

  - При производстве работ необходимо применять современные строительные материалы и изделия, которые должны иметь сертификаты качества.

  - Подрядчик по запросу Заказчика должен представить заказчику сертификаты (паспорта) качества, сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты. Обеспечить при проведении работ использование новых (не бывших в употреблении или эксплуатации и не поврежденных) товаров, материалов и комплектующих, экологическая безопасность и качество которых должна соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов продукции и иметь необходимые сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности (в случае если используемые материалы подлежат обязательной сертификации).

  - Работы выполняются с использованием изделий и материалов Подрядчика.

  - Все виды применяемых изделий и строительных материалов согласовываются с Заказчиком.

  - Подрядчик отвечает за соответствие качества поставляемых им изделий и материалов, применяемых при выполнении работ, государственным стандартам, техническим регламентам и условиям, чертежам, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

  - Стоимость изделий и материалов, предоставляемых Подрядчиком, включается в сметный расчет по ценам, не выше публикуемых в региональном сборнике (в случае отсутствия в региональном сборнике – по прайс-листам, согласованным с Заказчиком).

  - Подрядчик обязан немедленно приостановить работы, письменно предупредить Заказчика и не возобновлять работы до получения письменного разрешения в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

  - Подрядчик должен обладать необходимыми разрешениями и лицензиями на производство указанных в настоящем Техническом задании работ, в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

    - требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

    - требования к безопасности труда устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

  - Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования, установленные:

    - Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

    - Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

    - ст. 212 и ст. 225 ТК РФ «Требования охраны труда и техники безопасности на рабочем месте».

Начальник службы эксплуатации и

хозяйственного обеспечения

ООО «ЭН+ ГИДРО»                                                                             К.С. Шинкаренко

Инженер второй категории

службы эксплуатации и

хозяйственного обеспечения

ООО «ЭН+ ГИДРО»                                                                            Т.Б. Кузнецова