Приложение № 5 к Приложению №1 Техническое задание

Приложение №5 к Договору подряда № ___ от «____» _________202___ г.

- Нормативно-техническая документация

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики Приказ Минэнерго РФ от 25.10.2017 № 1013.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», приказ от 15.12.2020 № 536.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», приказ от 26 ноября 2020 г. № 461.

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97.

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153-34.0-03.301-00.

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" (ред. от 31.12.2020г.).

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях, приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 263.

- «Инструкция о мерах пожарной безопасности на филиале» и «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на филиале».

- Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам (Министерство здравоохранения РФ, 24 августа 2021 г.).

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

- РД 34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности.

- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на предприятиях Заказчика.

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями.

- "Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями", приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 г., №835н.

- "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов", приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 28.10.2020 г., №753н.

- "Правила по охране труда при работе на высоте", утвержденными приказом Министерством труда и социальной защиты от 16.11.2020 г., №782.

В случае если какой-либо из перечисленных выше документов будет отменен, утратит силу или иным образом потеряет актуальность, подлежит применению документ, введенный взамен отмененного, утратившего силу или иным образом потерявшего актуальность, или иной документ, регулирующий те же правоотношения.

| Генеральный подрядчик: ООО «Байкальская Энергетическая компания-ремонт» Управляющий директор __________________ М.Н. Михайлов | Подрядчик: __________________ /______________/ |
| --- | --- |