

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Дирекции

по исполнению проектов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Ионов

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Монтажные и наладочные работы с поставкой оборудования и материалов по объекту: «Реконструкция ПС 220/110/35 кВ Коршуниха, замена АТ-1,2 2\*125МВА на 2\*200 МВА, прирост мощности 150МВА (замена ЩПТ и ЩСН)»

С целью выполнения работ по объекту «Реконструкция ПС Коршуниха» необходимо выполнить комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных работ, которые сформированы в один лот. Способом закупки выбран анализ предложений.

**Основание для выполнения работ:**  инвестиционная Программа

**Месторасположение объекта:** Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский(р-он ТЭЦ-16).

**Основные виды требуемых работ для реализации данного проекта (наименование работ, описание):**

1. Демонтажные работы ЩПТ 3-х панелей
2. Монтаж ЩПТ 3-х панелей
3. Демонтаж кабелей
4. Прокладка кабелей
5. Демонтаж ЩСН-0,4кВ 7 панелей
6. Монтаж ЩСН-0,4кВ 13 панелей и 1 шинного моста
7. Земляные работы (раскопка/ закопка траншей)
8. Установка ж/б опоры
9. Монтаж троса для крепления кабеля
10. Открытие и закрытие плит перекрытия на ОРУ-220
11. Открытие и закрытие кабель канала в ОПУ-220
12. Монтаж ошиновки

Полная информация представлена в «Технических решениях» и «Ведомостях объёмов работ» (см. приложение к конкурсной документации).

**Дополнительная информация**

Оборудование выдаётся Заказчиком, все остальные материалы приобретаются Подрядчиком.

**Сроки выполнения работ**

Все работы должны быть закончены не позднее 28.12.2021 г. сроки по отдельным этапам работ уточняются графиком производства работ с учетом сроков поставки материалов и оборудования.

Разработал:

Руководитель проектов Ю.И. Гаврилов