Приложение № 3 к договору № -----/23-ЦРЗ от \_\_\_\_\_\_\_2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | СОГЛАСОВАНО:  Директор завода  ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»  Доверенность № 41 от 01.06.2023г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Молчан |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение VI этапа монтажных и пусконаладочных работ ОПС, по рабочей документации ВД.10-23-ОС2, ВД.10-23-ОС3 на заводе ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Проект** | **Ведомость объема работ** |
| 1 | Помещение готовой продукции №1 инв № 12040, Помещение готовой продукции №2 инв №12041 | ВД.10-23-ОС3 | № 1.1, 1.2., 1.3, 1.4. |
| 2 | Цех экологии инв №12026 | ВД.10-23-ОС2 | № 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. |

В объем работ согласно ведомости объемов работ № 1.1, 1.2., 1.3, 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.

Обеспечение работоспособности смонтированного оборудования с ранее установленной системой.

Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 29.12.2023г.

Гарантийный срок на монтаж и пусконаладочные работы: 2 года.

Место выполнение работ: Центральный ремонтный завод ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» Иркутская обл., г.Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 км автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 7.

**Требования к Участникам конкурса:**

1. Соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие **лицензии** Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление следующих видов деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений(с учетом положений пункта 4 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"):

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

1. Предоставить выписку из членов СРО осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
2. Соответствие требованиям: Стандарта СТО Р 66.57676-2017.03-20 и требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки и предоставление соответствующих документов Заказчику.
3. **Квалификационные требования к Участникам конкурса:**

- 2 (Два) инженерно-технического работника, имеющего высшее инженерно-техническое образование(диплом); с допуском к работам в электроустановках напряжением до и выше 1000В в качестве административно-технического персонала с присвоенной группой по электробезопасности не ниже V (Пятой), прошедших производственное обучения по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (наличие действующих дипломов, сертификатов, удостоверений о повышении квалификации в учебных центрах), имеющего действующее удостоверение (протокол) по проверке знаний требований промышленной безопасности, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору: области аттестации А1;. и допуск к работам на высоте.

- 2 (Двух) специалистов, имеющих образование не ниже среднего профессионального (технического) по одному из направлений подготовки: электротехника, электроснабжение; с допуском к работам в электроустановках напряжением до и выше 1000В в качестве ремонтного (оперативно-ремонтного) персонала с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III (Третьей), имеющих допуск к работам на высоте;

- 2 (Двух) специалистов, прошедших производственное обучения по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (наличие действующих дипломов, сертификатов, удостоверений о повышении квалификации в учебных центрах), прошедших проверку знаний в объеме квалификационных требований, , с допуском к работам в электроустановках напряжением до и выше 1000В в качестве ремонтного (оперативно-ремонтного) персонала с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III (Третьей), имеющих допуск к работам на высоте.

Приложения: Ведомость объемов работ№ 1.1, 1.2., 1.3, 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.

Рабочая документация ВД.10-23-ОС3 на ГП1, ГП2, ВД.10-23-ОС2 цех Экология.

Начальник АХУ АВ.Бутаков