ООО «БЭК – ремонт» Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая компания-ремонт»

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по производству

Р. В. Чупров

Техническое задание

по выбору поставщика работ

по устройству фундамента.

- Изготовить фундамент под установку вальцев 4R HS 20-260 согласно схемы 4R HS 260 и ведомости объемов работ.

- Требования к качеству выполнения работ.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»

- Требования к сроку выполнения работ:

В срок до 30.07.2021;

- Адрес предоставления услуг:

Иркутская обл., г.Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 км автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 7;

- Юридический адрес:

Сухэ-Батора, ул., д.4, Иркутск, 664011 тел. 8 (3952) 791124, E-mail: office−remont@baikalenergy.com ОГРН 1203800012130, ИНН/КПП 3808271889/380801001

- Стоимость работ: 106 154,40 с НДС.

Начальник ЦРЗ								      		В. А. Молчан

Мастер УРОЗС										А. В. Бутаков