Приложение № 1 к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:**  Директор  филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Шуляшкин  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по теме:

**«Извлечение серной кислоты из железнодорожной цистерны и зачистка емкости на филиале ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания»»**

1. Основание для оказания услуг
   1. Статья 1 Федерального закона № 89 от 24.07.1998 г. «Об отходах производства и потребления»
   2. Статья 9 Федерального закона № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
   3. Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов».
2. Цель оказания услуг
   1. Извлечение серной кислоты из железнодорожной цистерны, а также погрузка для дальнейшей транспортировки к месту обезвреживания/утилизации.
   2. Зачистка стенок, днища, других внутренних устройств железнодорожной цистерны от серной кислоты.
3. Объем оказываемых услуг
   1. Извлечение и погрузка для дальнейшей транспортировки к месту обезвреживания/утилизации следующих отходов производства и потребления:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование отхода | Код ФККО | Ориентировочное количество. |
| 1 | Кислота аккумуляторная серная отработанная | 92021001102 | 28 т |

1. Требования к оказанию услуг
   1. Сбор, транспортирование, обезвреживание и (или) утилизация отходов осуществляются на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
   2. В приложении к лицензии Исполнителя должны быть указаны виды деятельности: сбор, транспортирование, обезвреживание и (или) утилизация отходов, перечисленных в пункте 3.1. настоящего Задания.
   3. Допускается привлечение третьих лиц, имеющих необходимые разрешительные документы для оказания услуг.
2. **Обязанности до начала подготовительных работ.**

Заказчик

* 1. Передает по акту приема-передачи емкостное оборудование под зачистку;
  2. Предоставляет возможность подключения оборудования Подрядчика, задействованного на производстве работ, к системам водоснабжения с водообеспечением в объеме, достаточном для проведения работ;

Подрядчик:

* 1. Проводит приемку емкостного оборудования с подписанием комиссионного акта приема-передачи для проведения работ по извлечению и зачистке от остатков кислоты с их замером;
  2. Определяет и согласовывает с Заказчиком пути движения спецтранспорта по территории объекта до места производства работ и обратно;
  3. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе проводит осмотр работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

1. **Извлечение серной кислоты и зачистка емкостного оборудования.**

6.1. Извлечение кислоты из емкостного оборудования производится ручным способом, через вентиляционные/технологические отверстия в цистерне, с последующей транспортировкой к месту обезвреживания/утилизации Подрядчика.

1. **Оценка качества зачистки резервуара.**

7.1. Качество очистки резервуара оценивается комиссией визуально.

7.2. По окончании работ составляется и подписывается двухсторонний Акт о извлечении серной кислоты и выполненной зачистке емкостного оборудования.

**8. Обезвреживание / утилизация серной кислоты.**

8.1.С момента оформления Акта приема - передачи серной кислоты к Подрядчику переходит право собственности на объем извлекаемой кислоты.

Подрядчик владеет, пользуется и распоряжается серной кислотой, а также несет полную ответственность за транспортирование, обработку, утилизацию/обезвреживание в соответствии с Законодательством РФ.

Подрядчик обязан вывезти серную кислоту собственным транспортом к месту складирования, осуществить утилизацию и(или) обезвреживание с применением технологий, отвечающим требованиям действующего законодательства.

1. Сроки оказания услуг.
   1. Сроки оказания услуг с даты подписания договора по 31.12.2021 г.

Приложение: 1. Паспорт отхода на 2 л в 1 экз.

Начальник ПТО филиала

ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11 ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Ружников